## 封面
工程投标报价书
建设单位: | 安徽科达液压技术有限公司
工程名称: | 科达高端高压柱塞泵和马达研发制造基地项目-研发楼装饰工程
装修面积: | 3975 | 平方米
工程造价: | 0 | 元
经济指标: | 0 | 元/平方米
编 制 人:
审 核 人:
投标单位:
投标日期:

## 编制说明
总说明
一 | 工程概况
1 | 工程名称： | 科达高端高压柱塞泵和马达研发制造基地项目-研发楼装饰工程
2 | 工程地址： | 安徽省马鞍山市
3 | 装修面积： | 总装修面积约3975m2
4 | 物业形态： | 工业建筑
5 | 标段划分： | 一个标段
6 | 施工工期： | 详见合同及招标文件
二 | 承包范围
1 | 承包范围: | 详见合同及招标文件
三 | 综述
1 | 本工程实行工程量清单计价，采用综合单价包干。本招标清单不得擅自修改，若有违反，可做废标处理。
2 | 工程量计算规则：招标文件、合同及附件、本工程量清单有特定约定的，按照特定约定执行，无特定约定的按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）计算规则及其补充文件计算。结算时按合同约定
3 | 本工程执行的技术标准、工程部发文及合同规定的各种要求和标准，详见招标文件、合同及附件。
4 | 材料品牌、供应方式及相关约定以招标文件、合同及附件为准。
5 | 综合单价包干，所有材料损耗率均在综合单价中综合考虑。
6 | 投标单价已包括水电费、检测费、试验费、验收费、运输、保险、储存、机械、管理、措施费项目费、其他项目费、规费、利润及其它所有因履行合同的要求所产生的一切费用。综合单价将不会因人工及物料价格的浮动而调整。
7 | 瓷砖为甲指乙供，单价以参考价清单所列价格为限价。甲供材料的加工费、采保费、卸车费、场内转运费用均由乙方在本工程投标报价时综合考虑，不另外产生任何费用。
8 | 清单项目工程内容一致、主材主要参数（如规格、型号、强度）不同时，仅对主材价格进行替换，其他费用不作调整。主材价格替换依据：分部分项工程量清单与计价表、主要材料表。
9 | 所有材料订货需按甲方确认样板执行。
10 | 本工程瓷砖，采用甲指乙供的方式。届时由甲方与瓷砖供应商谈好具体价格，由乙方购买。瓷砖采购暂定价，请查看附表4：瓷砖参考价。

## 单位工程投标报价汇总表
单位工程报价汇总表
工程名称：科达高端高压柱塞泵和马达研发制造基地项目-研发楼装饰工程
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 备注
1 | 装饰工程 | 0
2 | 电气工程 | 0
3 | 给排水工程 | 0
4 | 税金（税率9%） | 0
含税合计=1+2+3+4 |  | 0

## 1、土建装修工程
分部分项工程报价清单
工程名称：科达高端高压柱塞泵和马达研发制造基地项目-研发楼装饰工程-土建装修工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 主材 | 施工及其他费 | 综合单价合计
|  | A 一层 |  |  | 1
|  | A 拆除工程 |  |  | 1
1 | 11601001001 | 砖砌体拆除 | 1、砖砌体拆除 2、垃圾清运（运距综合考虑） | m3 | 0.58 |  |  | 0 | 0
|  | A 新建隔墙工程 |  |  | 1
2 | 10402001001 | 轻质砖隔墙100mm | 1.砌块品种、规格、强度等级:轻质砖隔墙100厚 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m3 | 6.18 |  |  | 0 | 0
3 | 10402001002 | 轻质砖隔墙200mm | 1.砌块品种、规格、强度等级:轻质砖隔墙200厚 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m3 | 1.92 |  |  | 0 | 0
4 | 10502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:C20非泵送 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.3 |  |  | 0 | 0
5 | 10503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:C20非泵送 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.25 |  |  | 0 | 0
6 | 10515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋制作安装 ф10内 | t | 0.096 |  |  | 0 | 0
7 | 11201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.1：3水泥砂浆墙体抹灰20厚 2.不同材质分界面挂钢丝网300mm宽 3.108胶素水泥浆一道 4.砖墙基层(加气混凝土砌块) | m2 | 129.18 |  |  | 0 | 0
8 | 11210006001 | 75系列轻钢龙骨纸面石膏板双面单层隔墙100mm | 1.75系列轻钢龙骨，镀锌钢骨架加固按图纸要求，含洞口周边加固、玻璃隔断顶加固、显示屏安装位置加固 2.双面单层9.5mm纸面石膏板隔墙 3.天棚墙面板缝贴自粘胶带 4.50mm超细玻璃棉 | m2 | 493.73 |  |  | 0 | 0
9 | 11210006010 | 75系列轻钢龙骨纸面石膏板单面单层隔墙100mm | 1.75系列轻钢龙骨，镀锌钢骨架加固按图纸要求，含洞口周边加固、玻璃隔断顶加固、显示屏安装位置加固 2.单面单层9.5mm纸面石膏板隔墙 3.天棚墙面板缝贴自粘胶带 | m2 | 238.64 |  |  | 0 | 0
10 | 11210006002 | 75系列轻钢龙骨纸面石膏板双面单层隔墙200mm | 1.75系列轻钢龙骨，镀锌钢骨架加固按图纸要求，含洞口周边加固、玻璃隔断顶加固、显示屏安装位置加固 2.双面单层9.5mm纸面石膏板隔墙 3.天棚墙面板缝贴自粘胶带 4.50mm超细玻璃棉 | m2 | 96.37 |  |  | 0 | 0
11 | 11210003001 | 铝型材边框单层12mm玻璃隔断GL-02 | 1.边框材料种类、规格:铝型材，满足规范要求 2.玻璃品种、规格、颜色:12mmA级防火钢化玻璃隔断 | m2 | 58.68 |  |  | 0 | 0
|  | A 顶面工程 |  |  | 1
12 | 11302001002 | 石膏板吊顶（平面型 50系列、9.5MM石膏板） | 1.Φ8，H=吊筋950+螺杆250mm 2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨简单面层规格300×1200 3.双层9.5MM纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面 4.钉眼处理，不外露 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6、配合开孔，包括但不限于灯具开孔、风口开孔、喷淋开孔等 | m2 | 408.17 |  |  | 0 | 0
13 | 11302001003 | 石膏板吊顶（凹凸型 50系列、9.5MM石膏板） | 1.Φ8，H=吊筋950+螺杆250mm 2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨简单面层规格300×1200 3.双层9.5MM纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上凹凸造型 4.钉眼处理，不外露 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6、配合开孔，包括但不限于灯具开孔、风口开孔、喷淋开孔等 7.接待室、前厅处 | m2 | 171.21 |  |  | 0 | 0
14 | 11302002001 | 金属格栅吊顶 | 1.Φ8，H=吊筋650+螺杆250mm 2.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 3.金属格栅吊顶、1mm厚50*70铝方通@200mm | m2 | 158 |  |  | 0 | 0
15 | 11302001004 | 石膏板吊顶（平面型 50系列、9.5MM防水石膏板） | 1.Φ8，H=吊筋950+螺杆250mm 2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨简单面层规格300×1200 3.双层9.5MM纸面防水石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面 4.钉眼处理，不外露 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6、配合开孔，包括但不限于灯具开孔、风口开孔、喷淋开孔等 | m2 | 102.01 |  |  | 0 | 0
16 | 11302001005 | 微穿孔石膏板吊顶（平面型 50系列、9.5MM石膏板） | 1.Φ8，H=吊筋950+螺杆250mm 2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨简单面层规格300×1200 3.双层9.5MM微穿孔石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面 4.钉眼处理，不外露 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6、配合开孔，包括但不限于灯具开孔、风口开孔、喷淋开孔等 | m2 | 115.92 |  |  | 0 | 0
17 | 10810002001 | 暗窗帘盒300*200 刷白色乳胶漆 | 1.暗窗帘盒300*200、12mm阻燃板、9.5MM纸面石膏板 2.天棚墙面板缝贴自粘胶带 3.天棚面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子2遍、刷乳胶漆3遍 4.详见节点图D-06-B | m | 36.8 |  |  | 0 | 0
18 | 11304001001 | 回光灯槽200*150(含石膏板、乳胶漆) | 1.回光灯槽制作安装展开宽度按350mm考虑 2.12阻燃板，9.5MM纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面 3.天棚墙面板缝贴自粘胶带 4.天棚面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子2遍、刷乳胶漆3遍 5、详见节点图D-05-B | m | 72.67 |  |  | 0 | 0
19 | 11304001005 | 回光灯槽300*150(含石膏板、乳胶漆) | 1.回光灯槽制作安装展开宽度按450mm考虑 2.12阻燃板，9.5MM纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面 3.天棚墙面板缝贴自粘胶带 4.天棚面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子2遍、刷乳胶漆3遍 5、详见节点图D-06-A | m | 74.67 |  |  | 0 | 0
20 | 11407001001 | 顶面白色无机涂料PT-01 | 顶面刮腻子2遍、刷白色无机涂料2遍 | m2 | 637.16 |  |  | 0 | 0
21 | 11407001005 | 顶面防水白色无机涂料PT-01 | 顶面刮防水腻子2遍、刷白色无机涂料2遍 | m2 | 102.01 |  |  | 0 | 0
22 | 11407001002 | 顶面深灰色无机涂料PT-03 | 顶面深灰色无机涂喷涂2遍 | m2 | 460.25 |  |  | 0 | 0
23 | 11407001003 | 顶面红色无机涂料PT-04 | 顶面刮腻子2遍、刷红色无机涂料2遍 | m2 | 4.82 |  |  | 0 | 0
24 | 11407001004 | 顶面黑色无机涂料PT-02 | 顶面刮腻子2遍、刷黑色无机涂料2遍 | m2 | 123.13 |  |  | 0 | 0
|  | A 地面工程 |  |  | 1
25 | 10507004001 | 卫生间陶粒混凝土抬高 | 1.混凝土种类:陶粒混凝土 2.卫生间地面抬高 3.含砖砌地台挡边 | m3 | 2.62 |  |  | 0 | 0
26 | 10904002001 | 刷聚氨脂防水涂料(平面)三涂2.0mm | 1、刷聚氨脂防水涂料(平面)三涂2.0mm | m2 | 142.72 |  |  | 0 | 0
27 | 11102003008 | 块料楼地面（卫生间地面） | 1.块料楼地面600*600地砖（瓷砖按甲方指定产品，参考材料清单限价供货） 2.瓷砖裁切.开槽.磨边等加工 3.8~10mm厚地砖1.5~2mm宽专用美缝剂美缝 4.采用水泥砂浆铺贴 5.30厚1:3水泥砂浆找找平或坡向地漏.地沟(厚度根据现场实际调整)，卫生间位置兼做防水保护层 6.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.现浇混凝土楼板(原建筑) | m2 | 102 |  |  | 0 | 0
28 | 11102003002 | 块料楼地面750*1500地砖 | 1.块料楼地面750*1500地砖 （瓷砖按甲方指定产品，参考材料清单限价供货），损耗综合考虑在单价中 2.瓷砖裁切.开槽.磨边等加工 3.8~10mm厚地砖1.5~2mm宽专用美缝剂美缝 4.采用水泥砂浆铺贴 5.30厚1:3水泥砂浆找找平或坡向地漏.地沟(厚度根据现场实际调整) 6.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.现浇混凝土楼板(原建筑) | m2 | 992.66 |  |  | 0 | 0
29 | 11107002001 | 木地板可移动舞台 | 1、钢骨架结构层，综合考虑，满足使用及安全需要 2、12阻燃板基层 3、12MM厚复核木地板 | m2 | 23.43 |  |  | 0 | 0
30 | 11104004001 | 抗静电活动地板含安装费 | 1.机房抗静电活动地板 金属架空龙骨，PVC地板600*600*30 | m2 | 24.63 |  |  | 0 | 0
31 | 11102001001 | 天然石材门槛石 | 1.20mm厚黑色大理石干硬性水泥砂浆粘贴，干硬性水泥砂浆 2.采用水泥砂浆铺贴 3.30厚1:3水泥砂浆找找平或坡向地漏.地沟(厚度根据现场实际调整) 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.现浇混凝土楼板(原建筑) | m2 | 3.85 |  |  | 0 | 0
|  | A 墙面工程 |  |  | 1
32 | 11406001002 | 墙面白色无机涂料PT-01 | 内墙面 刮腻子2遍、刷白色无机涂料3遍 | m2 | 1296.88 |  |  | 0 | 0
33 | 11406001003 | 墙面红色无机涂料PT-04 | 内墙面 刮腻子2遍、刷红色无机涂料3遍 | m2 | 7.32 |  |  | 0 | 0
34 | 11406001004 | 墙面黑色无机涂料PT-02 | 内墙面 刮腻子2遍、刷黑色无机涂料3遍 | m2 | 20.31 |  |  | 0 | 0
35 | 11207001003 | 墙面白色烤漆玻璃饰面GL-03 | 1.5mm白色烤漆玻璃饰面粘贴在夹板基层上 2.12mm防火阻燃板基层钉在墙面上 | m2 | 7.2 |  |  | 0 | 0
36 | 11207001012 | 墙面灰色金属板饰面MT-04 | 1.2.5mm灰色金属板饰面MT-04粘贴在夹板基层上 2.12mm防火阻燃板基层钉在墙面上 | m2 | 99.12 |  |  | 0 | 0
37 | 11207001050 | 电梯厅碳晶板饰面 | 1.碳晶板饰面粘贴在夹板基层上 2.12mm防火阻燃板基层钉在墙面上 | m2 | 40.38 |  |  | 0 | 0
38 | 11207001006 | 木饰面WD-01 | 1.木饰面WD-01粘贴在夹板基层上 2.12mm防火阻燃板基层钉在墙面上 | m2 | 31.53 |  |  | 0 | 0
39 | 11207001010 | 木饰面WD-02 | 1.木饰面WD-02粘贴在夹板基层上 2.12mm防火阻燃板基层钉在墙面上 | m2 | 9.51 |  |  | 0 | 0
40 | 11207001011 | 墙面吸音板饰面SP-01 | 1.吸音板饰面SP-01粘贴在夹板基层上 2.12mm防火阻燃板基层钉在墙面上 | m2 | 19.5 |  |  | 0 | 0
41 | 10808004001 | 黑色不锈钢门套MT-01 | 1.12mm防火阻燃板基层钉在墙面上 3.1.2MM黑色不锈钢门套MT-01 | m2 | 59.45 |  |  | 0 | 0
42 | 10808004002 | 灰色不锈钢边框MT-06 | 1.12mm防火阻燃板基层钉在墙面上 3.1.2MM灰色不锈钢边框MT-06 | m2 | 7.5 |  |  | 0 | 0
43 | 11502001005 | 墙面黑色不锈钢装饰线MT-02 | 10mm墙面黑色不锈钢装饰线MT-02,展开宽度30mm，参考节点D-09-C | m | 12.4 |  |  | 0 | 0
44 | 11502001006 | 墙面黑色不锈钢装饰线MT-01 | 10mm墙面黑色不锈钢装饰线MT-01展开宽度30mm，参考节点D-09-C | m | 33.24 |  |  | 0 | 0
45 | 11207001005 | 墙面黑色不锈钢饰面MT-01 | 1、1.0mm厚黑色不锈钢饰面MT-01粘贴在夹板基层上 2、12mm防火阻燃板基层钉在墙面上 | m2 | 9.56 |  |  | 0 | 0
46 | 11204003001 | 块料墙面300*600墙砖 | 1.块料墙面300*600墙砖砂浆粘贴（瓷砖按甲方指定产品，参考材料清单限价供货），损耗综合考虑在单价中 2.瓷砖裁切.开槽.磨边等加工 3.8~10mm厚地砖1.5~2mm宽专用美缝剂美缝 4.采用瓷砖胶粘贴 | m2 | 246.99 |  |  | 0 | 0
47 | 11105006001 | 黑色成品铝合金踢脚线 | 1、黑色成品铝合金踢脚线5cm高，按大样图 2、10mm厚木夹板基层打底 | m | 367.78 |  |  | 0 | 0
|  | A 门窗工程 |  |  | 1
48 | 10801002001 | 成品免漆板单开木门及门套1000*2400 | 1.成品单开木门及门套1000*2400 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 5 |  |  | 0 | 0
49 | 10801002005 | 成品免漆板双开木门及门套1800*2400 | 1.成品双开木门及门套1800*2400 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 2 |  |  | 0 | 0
50 | 10805005002 | 单开玻璃门BLM-02(1000*3000) | 1.单开玻璃门BLM-02(1000*3000) 2.地弹簧安装 3.上下门夹 4.GMT门夹锁 5.GMT不锈钢管子拉手 | 樘 | 6 |  |  | 0 | 0
51 | 10801002002 | 钢制双开防火门（1800*2400） | 1.钢制双开防火门（1800*2400） 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 2 |  |  | 0 | 0
52 | 10801002003 | 钢制双开防火门（1500*2400） | 1.钢制双开防火门（1500*2400） 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 3 |  |  | 0 | 0
53 | 10801002004 | 钢制单开防火门（1000*2400） | 1.钢制单开防火门（1000*2400） 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 2 |  |  | 0 | 0
54 | 10801002006 | 单开隐形门900*2100 | 1.单开隐形门900*2100，钢骨架龙骨、18mm阻燃板基层、石膏板乳胶漆饰面 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 2 |  |  | 0 | 0
55 | 10801002007 | 单开隐形门600*2100 | 1.单开隐形门600*2100，钢骨架龙骨、18mm阻燃板基层、石膏板乳胶漆饰面 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 2 |  |  | 0 | 0
56 | 10801002008 | 单开隐形门700*2100 | 1.单开隐形门700*2100，钢骨架龙骨、18mm阻燃板基层、石膏板乳胶漆饰面 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 5 |  |  | 0 | 0
|  | A 其他工程 |  |  | 1
57 | 11505001001 | 白色石材洗漱柜 | 1.台柜规格:宽600*高800，做法详大样图 2.材料种类、规格:18厚实木免漆板 3.台面:爵士白20厚大理石台面 4.其他:含铰链、把手等所有辅材；含石材台面开孔 | m | 8.8 |  |  | 0 | 0
58 | 11210005004 | 成品隔断 | 1.成品蹲坑隔断安装、18mm抗倍特板含五金及门 | m2 | 90.29 |  |  | 0 | 0
59 | 11501020001 | 白色石材服务台 | 白色石材服务台，钢骨架基层，18mm阻燃板钉在钢骨架上，18mm爵士白石材粘贴在阻燃板基层上，含木饰面台下柜 | m | 4 |  |  | 0 | 0
60 | 11505010001 | 洗手间银镜MR-01 | 1.18mm夹板基层，1.0厚不锈钢包边 2.洗手间5mm厚银镜 | m2 | 3.96 |  |  | 0 | 0
61 | 10810001003 | 成品遮光卷帘 | 成品遮光卷帘，聚酯纤维，全遮光面料 | m2 | 117.76 |  |  | 0 | 0
62 | 11501008001 | 茶水区橱柜 | 1.台柜规格:宽600*高800 2.材料种类、规格:18厚实木免漆板 3.台面:灰色20厚大理石台面，靠墙18厚人造石挡水条 4.其他:含铰链、把手等所有辅材；含石材台面开孔 | m | 4.5 |  |  | 0 | 0
|  | A 二层 |  |  | 1
|  | A 拆除工程 |  |  | 1
63 | 11601001002 | 砖砌体拆除 | 1、砖砌体拆除 2、垃圾清运（运距综合考虑） | m3 | 5.61 |  |  | 0 | 0
|  | A 新建隔墙工程 |  |  | 1
64 | 10402001004 | 轻质砖隔墙200mm | 1.砌块品种、规格、强度等级:轻质砖隔墙200厚 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m3 | 9.63 |  |  | 0 | 0
65 | 10502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:C20非泵送 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.18 |  |  | 0 | 0
66 | 10503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:C20非泵送 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.25 |  |  | 0 | 0
67 | 10515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋制作安装 ф10内 | t | 0.076 |  |  | 0 | 0
68 | 11201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.1：3水泥砂浆墙体抹灰20厚 2.不同材质分界面挂钢丝网300mm宽 3.108胶素水泥浆一道 4.砖墙基层(加气混凝土砌块) | m2 | 96.28 |  |  | 0 | 0
69 | 11210006004 | 75系列轻钢龙骨纸面石膏板双面单层隔墙100mm | 1.75系列轻钢龙骨，镀锌钢骨架加固按图纸要求，含洞口周边加固、玻璃隔断顶加固、显示屏安装位置加固 2.双面单层9.5mm纸面石膏板隔墙 3.天棚墙面板缝贴自粘胶带 4.50mm超细玻璃棉 | m2 | 989.97 |  |  | 0 | 0
70 | 11210003002 | 铝型材边框单层12mm玻璃隔断GL-02 | 1.边框材料种类、规格:铝型材，满足规范要求 2.玻璃品种、规格、颜色:12mmA级防火钢化玻璃隔断 | m2 | 112.03 |  |  | 0 | 0
|  | A 顶面工程 |  |  | 1
71 | 11302001010 | 石膏板吊顶（平面型 50系列、9.5MM石膏板） | 1.Φ8，H=吊筋950+螺杆250mm 2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨简单面层规格300×1200 3.双层9.5MM纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面 4.钉眼处理，不外露 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6、配合开孔，包括但不限于灯具开孔、风口开孔、喷淋开孔等 | m2 | 515.78 |  |  | 0 | 0
72 | 11302001011 | 石膏板吊顶（凹凸型 50系列、9.5MM石膏板） | 1.Φ8，H=吊筋950+螺杆250mm 2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨简单面层规格300×1200 3.双层9.5MM纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上凹凸造型 4.钉眼处理，不外露 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6、配合开孔，包括但不限于灯具开孔、风口开孔、喷淋开孔等 7.大会议室、接待室处吊顶 | m2 | 112.44 |  |  | 0 | 0
73 | 11302001012 | 石膏板吊顶（平面型 50系列、9.5MM防水石膏板） | 1.Φ8，H=吊筋950+螺杆250mm 2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨简单面层规格300×1200 3.双层9.5MM纸面防水石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面 4.钉眼处理，不外露 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6、配合开孔，包括但不限于灯具开孔、风口开孔、喷淋开孔等 | m2 | 82.01 |  |  | 0 | 0
74 | 11302001013 | 微穿孔石膏板吊顶（平面型 50系列、9.5MM石膏板） | 1.Φ8，H=吊筋950+螺杆250mm 2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨简单面层规格300×1200 3.双层9.5MM微穿孔石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面 4.钉眼处理，不外露 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6、配合开孔，包括但不限于灯具开孔、风口开孔、喷淋开孔等 | m2 | 52.6 |  |  | 0 | 0
75 | 10810002004 | 暗窗帘盒300*200 刷白色乳胶漆 | 1.暗窗帘盒300*200、12mm阻燃板、9.5MM纸面石膏板 2.天棚墙面板缝贴自粘胶带 3.天棚面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子2遍、刷乳胶漆3遍 4.详见节点图D-06-B | m | 51.11 |  |  | 0 | 0
76 | 11304001006 | 回光灯槽200*150(含石膏板、乳胶漆) | 1.回光灯槽制作安装展开宽度按350mm考虑 2.12阻燃板，9.5MM纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面 3.天棚墙面板缝贴自粘胶带 4.天棚面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子2遍、刷乳胶漆3遍 5、详见节点图D-05-B | m | 133.42 |  |  | 0 | 0
77 | 11407001006 | 顶面白色无机涂料PT-01 | 顶面刮防水腻子2遍、刷白色无机涂料2遍 | m2 | 732.8 |  |  | 0 | 0
78 | 11407001014 | 顶面黑色无机涂料 | 顶面刮腻子2遍、刷黑色无机涂料2遍 | m2 | 7.88 |  |  | 0 | 0
79 | 11407001007 | 顶面防水白色无机涂料PT-01 | 顶面刮防水腻子2遍、刷白色无机涂料2遍 | m2 | 82.01 |  |  | 0 | 0
80 | 11407001008 | 顶面深灰色无机涂料PT-03 | 顶面深灰色无机涂喷涂2遍 | m2 | 604.06 |  |  | 0 | 0
81 | 11407001009 | 顶面红色无机涂料PT-04 | 顶面刮腻子2遍、刷红色无机涂料2遍 | m2 | 6.82 |  |  | 0 | 0
|  | A 地面工程 |  |  | 1
82 | 10507004002 | 卫生间陶粒混凝土抬高 | 1.混凝土种类:陶粒混凝土 2.卫生间地面抬高 3.含砖砌地台挡边 | m3 | 2.62 |  |  | 0 | 0
83 | 10904002004 | 刷聚氨脂防水涂料(平面)三涂2.0mm | 1、刷聚氨脂防水涂料(平面)三涂2.0mm | m2 | 115.26 |  |  | 0 | 0
84 | 11102003009 | 块料楼地面（卫生间地面） | 1.块料楼地面600*600地砖 （瓷砖按甲方指定产品，参考材料清单限价供货） 2.瓷砖裁切.开槽.磨边等加工 3.8~10mm厚地砖1.5~2mm宽专用美缝剂美缝 4.采用水泥砂浆铺贴 5.30厚1:3水泥砂浆找找平或坡向地漏.地沟(厚度根据现场实际调整)，卫生间位置兼做防水保护层 6.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.现浇混凝土楼板(原建筑) | m2 | 81.53 |  |  | 0 | 0
85 | 11102003004 | 块料楼地面750*1500地砖 | 1.块料楼地面750*1500地砖 （瓷砖按甲方指定产品，参考材料清单限价供货），损耗综合考虑在单价中 2.瓷砖裁切.开槽.磨边等加工 3.8~10mm厚地砖1.5~2mm宽专用美缝剂美缝 4.采用水泥砂浆铺贴 5.30厚1:3水泥砂浆找找平或坡向地漏.地沟(厚度根据现场实际调整) 6.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.现浇混凝土楼板(原建筑) | m2 | 877.49 |  |  | 0 | 0
86 | 11102003005 | 块料楼地面750*1500仿水磨石地砖 | 1.块料楼地面750*1500地砖（瓷砖按甲方指定产品，参考材料清单限价供货），损耗综合考虑在单价中 2.瓷砖裁切.开槽.磨边等加工 3.8~10mm厚地砖1.5~2mm宽专用美缝剂美缝 4.采用水泥砂浆铺贴 5.30厚1:3水泥砂浆找找平或坡向地漏.地沟(厚度根据现场实际调整) 6.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.现浇混凝土楼板(原建筑) | m2 | 218.6 |  |  | 0 | 0
87 | 11104004002 | 抗静电活动地板含安装费 | 1.机房抗静电活动地板 金属架空龙骨，PVC地板600*600*30 | m2 | 10.37 |  |  | 0 | 0
88 | 11102001002 | 天然石材门槛石 | 1.20mm厚黑色大理石干硬性水泥砂浆粘贴，干硬性水泥砂浆 2.采用水泥砂浆铺贴 3.30厚1:3水泥砂浆找找平或坡向地漏.地沟(厚度根据现场实际调整) 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.现浇混凝土楼板(原建筑) | m2 | 3.38 |  |  | 0 | 0
|  | A 墙面工程 |  |  | 1
89 | 11406001008 | 墙面白色无机涂料PT-01 | 内墙面 刮腻子2遍、刷白色无机涂料3遍 | m2 | 1477.55 |  |  | 0 | 0
90 | 11406001015 | 墙面深灰色无机涂料PT-03 | 内墙面 刮腻子2遍、刷深灰色无机涂料3遍 | m2 | 11.31 |  |  | 0 | 0
91 | 11406001009 | 墙面红色无机涂料PT-04 | 内墙面 刮腻子2遍、刷红色无机涂料3遍 | m2 | 3.96 |  |  | 0 | 0
92 | 11207001025 | 墙面白色烤漆玻璃饰面GL-03 | 1.5mm白色烤漆玻璃饰面粘贴在夹板基层上 2.12mm防火阻燃板基层钉在墙面上 | m2 | 29.76 |  |  | 0 | 0
93 | 11207001048 | 电梯厅碳晶板饰面 | 1.碳晶板饰面粘贴在夹板基层上 2.12mm防火阻燃板基层钉在墙面上 | m2 | 59.72 |  |  | 0 | 0
94 | 10808004005 | 黑色不锈钢门套MT-01 | 1.12mm防火阻燃板基层钉在墙面上 3.1.2MM黑色不锈钢门套MT-01 | m2 | 16.77 |  |  | 0 | 0
95 | 11207001032 | 墙面黑色不锈钢饰面MT-01 | 1.黑色不锈钢饰面MT-01粘贴在夹板基层上 2.12mm防火阻燃板基层钉在墙面上 | m2 | 0.72 |  |  | 0 | 0
96 | 11204003003 | 块料墙面300*600墙砖CT-04 | 1.块料墙面300*600墙砖砂浆粘贴（瓷砖按甲方指定产品，按参考材料清单限价供货），损耗综合考虑在单价中 2.瓷砖裁切.开槽.磨边等加工 3.8~10mm厚地砖1.5~2mm宽专用美缝剂美缝 4.采用瓷砖胶粘贴 | m2 | 297.63 |  |  | 0 | 0
97 | 11105006006 | 黑色成品铝合金踢脚线 | 1、黑色成品铝合金踢脚线5cm高，按大样图 2、10mm厚木夹板基层打底 | m | 466.01 |  |  | 0 | 0
|  | A 门窗工程 |  |  | 1
98 | 10801002009 | 成品免漆板单开木门及门套1000*2400 | 1.成品单开木门及门套1000*2400 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 4 |  |  | 0 | 0
99 | 10801002010 | 成品免漆板双开木门及门套1500*2400 | 1.成品双开木门及门套1500*2400 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 1 |  |  | 0 | 0
100 | 10805005004 | 单开玻璃门BLM-02(1000*3000) | 1.单开玻璃门BLM-02(1000*3000) 2.地弹簧安装 3.上下门夹 4.GMT门夹锁 5.GMT不锈钢管子拉手 | 樘 | 14 |  |  | 0 | 0
101 | 10805005005 | 双开玻璃门(1500*3000) | 1.双开玻璃门(1500*3000) 2.地弹簧安装 3.上下门夹 4.GMT门夹锁 5.GMT不锈钢管子拉手 | 樘 | 1 |  |  | 0 | 0
102 | 10801002017 | 钢制双开防火门（1800*2400） | 1.钢制双开防火门（1800*2400） 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 2 |  |  | 0 | 0
103 | 10801002018 | 钢制单开防火门（1000*2400） | 1.钢制单开防火门（1000*2400） 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 2 |  |  | 0 | 0
104 | 10801002019 | 单开隐形门900*2100 | 1.单开隐形门900*2100，钢骨架龙骨、18mm阻燃板基层、石膏板乳胶漆饰面 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 2 |  |  | 0 | 0
105 | 10801002020 | 单开隐形门600*2100 | 1.单开隐形门600*2100，钢骨架龙骨、18mm阻燃板基层、石膏板乳胶漆饰面 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 2 |  |  | 0 | 0
106 | 10801002021 | 单开隐形门700*2100 | 1.单开隐形门700*2100，钢骨架龙骨、18mm阻燃板基层、石膏板乳胶漆饰面 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 5 |  |  | 0 | 0
|  | A 其他工程 |  |  | 1
107 | 11505001002 | 白色石材洗漱柜 | 1.台柜规格:宽600*高800，做法详大样图 2.材料种类、规格:18厚实木免漆板 3.台面:爵士白20厚大理石台面 4.其他:含铰链、把手等所有辅材；含石材台面开孔 | m | 8.8 |  |  | 0 | 0
108 | 11210005005 | 成品隔断 | 1.成品蹲坑隔断安装、18mm抗倍特板含五金及门 | m2 | 90.29 |  |  | 0 | 0
109 | 11505010002 | 洗手间银镜MR-01 | 1.18mm夹板基层，1.0厚不锈钢包边 2.洗手间5mm厚银镜 | m2 | 3.96 |  |  | 0 | 0
110 | 10810001001 | 成品遮光卷帘 | 成品遮光卷帘，聚酯纤维，全遮光面料 | m2 | 163.55 |  |  | 0 | 0
111 | 11501008002 | 茶水区橱柜 | 1.台柜规格:宽600*高800 2.材料种类、规格:18厚实木免漆板 3.台面:灰色20厚大理石台面，靠墙18厚人造石挡水条 4.其他:含铰链、把手等所有辅材；含石材台面开孔 | m | 7 |  |  | 0 | 0
|  | A 三层 |  |  | 1
|  | A 拆除工程 |  |  | 1
112 | 11601001003 | 砖砌体拆除 | 1、砖砌体拆除 2、垃圾清运（运距综合考虑） | m3 | 1.76 |  |  | 0 | 0
|  | A 新建隔墙工程 |  |  | 1
113 | 10402001006 | 轻质砖隔墙100mm | 1.砌块品种、规格、强度等级:轻质砖隔墙100厚 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m3 | 3.01 |  |  | 0 | 0
114 | 10502002003 | 构造柱 | 1.混凝土种类:C20非泵送 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.19 |  |  | 0 | 0
115 | 10503004003 | 圈梁 | 1.混凝土种类:C20非泵送 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.13 |  |  | 0 | 0
116 | 10515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋制作安装 ф10内 | t | 0.039 |  |  | 0 | 0
117 | 11201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.1：3水泥砂浆墙体抹灰20厚 2.不同材质分界面挂钢丝网300mm宽 3.108胶素水泥浆一道 4.砖墙基层(加气混凝土砌块) | m2 | 60.19 |  |  | 0 | 0
118 | 11210006009 | 75系列轻钢龙骨纸面石膏板双面单层隔墙100mm | 1.75系列轻钢龙骨，镀锌钢骨架加固按图纸要求，含洞口周边加固、玻璃隔断顶加固、显示屏安装位置加固 2.双面单层9.5mm纸面石膏板隔墙 3.天棚墙面板缝贴自粘胶带 4.50mm超细玻璃棉 | m2 | 1010.01 |  |  | 0 | 0
119 | 11210006013 | 轻钢龙骨隔墙钢架加固 | 轻钢龙骨隔墙钢架加固、玻璃隔断上口的轻钢龙骨隔墙及轻钢龙骨隔墙门洞处理需要加固处理60*40mm镀锌方管 | m2 | 0 |  |  | 0 | 0
120 | 11210003005 | 铝型材边框单层12mm玻璃隔断GL-02 | 1.边框材料种类、规格:铝型材，满足规范要求 2.玻璃品种、规格、颜色:12mmA级防火钢化玻璃隔断 | m2 | 129.74 |  |  | 0 | 0
|  | A 顶面工程 |  |  | 1
121 | 11302001017 | 石膏板吊顶（平面型 50系列、9.5MM石膏板） | 1.Φ8，H=吊筋950+螺杆250mm 2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨简单面层规格300×1200 3.双层9.5MM纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面 4.钉眼处理，不外露 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6、配合开孔，包括但不限于灯具开孔、风口开孔、喷淋开孔等 | m2 | 521.97 |  |  | 0 | 0
122 | 11302001018 | 石膏板吊顶（凹凸型 50系列、9.5MM石膏板） | 1.Φ8，H=吊筋950+螺杆250mm 2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨简单面层规格300×1200 3.双层9.5MM纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上凹凸造型 4.钉眼处理，不外露 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6、配合开孔，包括但不限于灯具开孔、风口开孔、喷淋开孔等 7、会议室、财务洽谈室处吊顶 | m2 | 49.32 |  |  | 0 | 0
123 | 11302001019 | 石膏板吊顶（平面型 50系列、9.5MM防水石膏板） | 1.Φ8，H=吊筋950+螺杆250mm 2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨简单面层规格300×1200 3.双层9.5MM纸面防水石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面 4.钉眼处理，不外露 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 6、配合开孔，包括但不限于灯具开孔、风口开孔、喷淋开孔等 | m2 | 80.05 |  |  | 0 | 0
124 | 11302001020 | 微穿孔石膏板吊顶（平面型 50系列、9.5MM石膏板） | 1.Φ8，H=吊筋950+螺杆250mm 2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨简单面层规格300×1200 3.双层9.5MM微穿孔石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面 4.钉眼处理，不外露 5.天棚墙面板缝贴自粘胶带 配合开孔，包括但不限于灯具开孔、风口开孔、喷淋开孔等 | m2 | 26.09 |  |  | 0 | 0
125 | 10810002005 | 暗窗帘盒300*200 刷白色乳胶漆 | 1.暗窗帘盒300*200、12mm阻燃板、9.5MM纸面石膏板 2.天棚墙面板缝贴自粘胶带 3.天棚面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子2遍、刷乳胶漆3遍 4.详见节点图D-06-B | m | 25.48 |  |  | 0 | 0
126 | 10810002006 | 暗窗帘盒200*170 刷白色乳胶漆 | 1.暗窗帘盒200*170、12mm阻燃板、9.5MM纸面石膏板 2.天棚墙面板缝贴自粘胶带 3.天棚面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子2遍、刷乳胶漆3遍 4.详见节点图D-07-D | m | 27.31 |  |  | 0 | 0
127 | 11304001007 | 回光灯槽200*150(含石膏板、乳胶漆) | 1.回光灯槽制作安装展开宽度按350mm考虑 2.12阻燃板，9.5MM纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上平面 3.天棚墙面板缝贴自粘胶带 4.天棚面 在抹灰面上批901胶白水泥腻子2遍、刷乳胶漆3遍 5、详见节点图D-05-B | m | 121.21 |  |  | 0 | 0
128 | 11407001010 | 顶面白色无机涂料PT-01 | 顶面刮腻子2遍、刷无机涂料2遍 | m2 | 655.06 |  |  | 0 | 0
129 | 11407001015 | 顶面黑色无机涂料 | 顶面刮腻子2遍、刷黑色无机涂料2遍 | m2 | 3.58 |  |  | 0 | 0
130 | 11407001011 | 顶面防水白色无机涂料PT-01 | 顶面刮防水腻子2遍、刷白色无机涂料2遍 | m2 | 80.07 |  |  | 0 | 0
131 | 11407001012 | 顶面深灰色无机涂料PT-03 | 顶面深灰色无机涂喷涂2遍 | m2 | 769.3 |  |  | 0 | 0
132 | 11407001013 | 顶面红色无机涂料PT-04 | 顶面刮防水腻子2遍、刷红色无机涂料2遍 | m2 | 4.95 |  |  | 0 | 0
|  | A 地面工程 |  |  | 1
133 | 10507004003 | 卫生间陶粒混凝土抬高 | 1.混凝土种类:陶粒混凝土 2.卫生间地面抬高 3.含砖砌地台挡边 | m3 | 2.62 |  |  | 0 | 0
134 | 10904002005 | 刷聚氨脂防水涂料(平面)三涂2.0mm | 1、刷聚氨脂防水涂料(平面)三涂2.0mm | m2 | 113.49 |  |  | 0 | 0
135 | 11101001004 | 水泥砂浆找平层（厚20mm）防水保护层 | 1.水泥砂浆找平层(厚20mm)砼或硬基层上 | m2 | 0 |  |  | 0 | 0
136 | 11102003006 | 块料楼地面（卫生间地面） | 1.块料楼地面600*600地砖 （瓷砖按甲方指定产品，参考材料清单限价供货） 2.瓷砖裁切.开槽.磨边等加工 3.8~10mm厚地砖1.5~2mm宽专用美缝剂美缝 4.采用水泥砂浆铺贴 5.30厚1:3水泥砂浆找找平或坡向地漏.地沟(厚度根据现场实际调整)，卫生间位置兼做防水保护层 6.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.现浇混凝土楼板(原建筑) | m2 | 80.49 |  |  | 0 | 0
137 | 11102003007 | 块料楼地面750*1500地砖 | 1.块料楼地面750*1500地砖 （瓷砖按甲方指定产品，参考材料清单限价供货），损耗综合考虑在单价中 2.瓷砖裁切.开槽.磨边等加工 3.8~10mm厚地砖1.5~2mm宽专用美缝剂美缝 4.采用水泥砂浆铺贴 5.30厚1:3水泥砂浆找找平或坡向地漏.地沟(厚度根据现场实际调整) 6.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.现浇混凝土楼板(原建筑) | m2 | 1080.09 |  |  | 0 | 0
138 | 11102001003 | 天然石材门槛石 | 1.20mm厚黑色大理石干硬性水泥砂浆粘贴，干硬性水泥砂浆 2.采用水泥砂浆铺贴 3.30厚1:3水泥砂浆找找平或坡向地漏.地沟(厚度根据现场实际调整) 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.现浇混凝土楼板(原建筑) | m2 | 3.38 |  |  | 0 | 0
|  | A 墙面工程 |  |  | 1
139 | 11406001012 | 墙面白色无机涂料PT-01 | 内墙面 刮腻子2遍、刷白色无机涂料3遍 | m2 | 1671.13 |  |  | 0 | 0
140 | 11406001013 | 墙面红色无机涂料PT-04 | 内墙面 刮腻子2遍、刷红色无机涂料3遍 | m2 | 7.41 |  |  | 0 | 0
141 | 10808004007 | 黑色不锈钢门套MT-01 | 1.12mm防火阻燃板基层钉在墙面上 3.1.2MM黑色不锈钢门套MT-01 | m2 | 19.46 |  |  | 0 | 0
142 | 11207001047 | 墙面黑色不锈钢饰面MT-01 | 1.黑色不锈钢饰面MT-01粘贴在夹板基层上 2.12mm防火阻燃板基层钉在墙面上 | m2 | 0.72 |  |  | 0 | 0
143 | 11207001042 | 电梯厅碳晶板饰面 | 1.碳晶板饰面粘贴在夹板基层上 2.12mm防火阻燃板基层钉在墙面上 | m2 | 44.34 |  |  | 0 | 0
144 | 11204003007 | 块料墙面300*600墙砖CT-04 | 1.块料墙面300*600墙砖砂浆粘贴（瓷砖按甲方指定产品，按参考材料清单限价供货） ，损耗综合考虑在单价中 2.瓷砖裁切.开槽.磨边等加工 3.8~10mm厚地砖1.5~2mm宽专用美缝剂美缝 4.采用瓷砖胶粘贴 | m2 | 293.1 |  |  | 0 | 0
145 | 11105006007 | 黑色成品铝合金踢脚线 | 1、黑色成品铝合金踢脚线5cm高，按大样图 2、10mm厚木夹板基层打底 | m | 429.51 |  |  | 0 | 0
|  | A 门窗工程 |  |  | 1
146 | 10801002029 | 成品免漆板单开木门及门套1000*2400 | 1.成品单开木门及门套1000*2400 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 5 |  |  | 0 | 0
147 | 10801002030 | 成品免漆板双开木门及门套1500*2400 | 1.成品双开木门及门套1500*2400 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 5 |  |  | 0 | 0
148 | 10801002031 | 钢制双开防火门（1800*2400） | 1.钢制双开防火门（1800*2400） 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 2 |  |  | 0 | 0
149 | 10801002032 | 钢制双开防火门（1500*2400） | 1.钢制双开防火门（1500*2400） 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 3 |  |  | 0 | 0
150 | 10801002033 | 钢制单开防火门（1000*2400） | 1.钢制单开防火门（1000*2400） 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 2 |  |  | 0 | 0
151 | 10801002034 | 单开隐形门900*2100 | 1.单开隐形门900*2100，钢骨架龙骨、18mm阻燃板基层、石膏板乳胶漆饰面 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 2 |  |  | 0 | 0
152 | 10801002035 | 单开隐形门600*2100 | 1.单开隐形门600*2100，钢骨架龙骨、18mm阻燃板基层、石膏板乳胶漆饰面 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 2 |  |  | 0 | 0
153 | 10801002036 | 单开隐形门700*2100 | 1.单开隐形门700*2100，钢骨架龙骨、18mm阻燃板基层、石膏板乳胶漆饰面 2.成品门安装 3.发泡剂固定 4.执手锁安装 5.铰链安装 6.门吸或门阻安装 | 樘 | 5 |  |  | 0 | 0
154 | 10805005008 | 双开玻璃门(1500*3000) | 1.双开玻璃门(1500*3000) 2.地弹簧安装 3.上下门夹 4.GMT门夹锁 5.GMT不锈钢管子拉手 | 樘 | 1 |  |  | 0 | 0
155 | 10805005009 | 单开玻璃门BLM-02(1000*3000) | 1.单开玻璃门BLM-02(1000*3000) 2.地弹簧安装 3.上下门夹 4.GMT门夹锁 5.GMT不锈钢管子拉手 | 樘 | 11 |  |  | 0 | 0
|  | A 其他工程 |  |  | 1
156 | 11505001003 | 白色石材洗漱柜 | 1.台柜规格:宽600*高800，做法详大样图 2.材料种类、规格:18厚实木免漆板 3.台面:爵士白20厚大理石台面 4.其他:含铰链、把手等所有辅材；含石材台面开孔 | m | 8.8 |  |  | 0 | 0
157 | 11210005006 | 成品隔断 | 1.成品蹲坑隔断安装、18mm抗倍特板含五金及门 | m2 | 90.29 |  |  | 0 | 0
158 | 11505010003 | 洗手间银镜MR-01 | 1.18mm夹板基层，1.0厚不锈钢包边 2.洗手间5mm厚银镜 | m2 | 3.96 |  |  | 0 | 0
159 | 10810001002 | 成品遮光卷帘 | 成品遮光卷帘，聚酯纤维，全遮光面料 | m2 | 168.93 |  |  | 0 | 0
160 | 11501008003 | 茶水区橱柜 | 1.台柜规格:宽600*高800 2.材料种类、规格:18厚实木免漆板 3.台面:灰色20厚大理石台面，靠墙18厚人造石挡水条 4.其他:含铰链、把手等所有辅材；含石材台面开孔 | m | 7 |  |  | 0 | 0
|  |  | 楼梯间工程 |  |  |  |  | 0 | 0
161 | 11102003008 | 块料楼地面（楼梯平台及楼梯间地面） | 1.块料楼地面800*800地砖 （瓷砖按甲方指定产品，参考材料清单限价供货） 2.瓷砖裁切.开槽.磨边等加工 3.8~10mm厚地砖1.5~2mm宽专用美缝剂美缝 4.采用水泥砂浆铺贴 5.30厚1:3水泥砂浆找找平或坡向地漏.地沟(厚度根据现场实际调整)，卫生间位置兼做防水保护层 6.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.现浇混凝土楼板(原建筑) | m2 | 203.256 |  |  | 0 | 0
162 | 11106002004 | 块料楼梯梯级砖 | 1.梯段部分地砖采用800*800地砖裁切 （瓷砖按甲方指定产品，参考材料清单限价供货）,含梯步和踏步按展开面积计量，损耗综合考虑在单价中 2.瓷砖裁切.开槽.磨边等加工 3.采用水泥砂浆铺贴 4.30厚1:3水泥砂浆找找平或坡向地漏.地沟(厚度根据现场实际调整) 5.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.现浇混凝土楼板(原建筑) | m2 | 133.79 |  |  | 0 | 0
163 | 011503011001 | 楼梯栏杆 | 1、研发楼及车间办公室不锈钢楼梯栏杆1100mm 2、R60*1.2不锈钢扶手 3、□24*1.0立杆@100 4、参考图集22J403-1（A3、B3型），含预埋铁件 | M | 122.6 |  |  | 0 | 0
164 | 011503011002 | 楼梯靠墙扶手 | 1、研发楼楼梯不锈钢靠墙扶手 2、R60*1.2不锈钢扶手 3、参考图集22J403-1⑤型，含预埋铁件 | M | 81.04 |  |  | 0 | 0
|  |  | 措施项目费 |  |  |  |  | 0 | 0
165 | 11702003001 | 构造柱复合木模板 | 现浇构造柱复合木模板 | m2 | 13.32 |  |  | 0 | 0
166 | 11702008001 | 圈梁复合木模板 | 圈梁复合木模板 | m2 | 12.68 |  |  | 0 | 0
167 | WB011302002001 | 吊顶反向支撑 | 1.吊筋高度大于1500mm,需增加反向支撑（L40*4热镀锌角钢) 2.间距:同吊顶的吊筋 3.其他:含螺栓等所有连接件 | m2 | 2395.57 |  |  | 0 | 0
| 合计 | [7 empty] | 0
注： 1.综合包干单价已含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施项目费、其他项目费、规费、材料检验试验费等所有与该项目相关费用。

## 澄清 (hidden)
序号 | 澄清内容 | 澄清描述
1 | 清单文件封面工程名称有误 | 更改为：科达高端高压柱塞泵和马达研发制造基地项目-研发楼装饰工程
土建装修工程
2 | 第128、129、130、132项：顶面防水白色无机涂料PT-01，其中的“机涂料3遍”有误 | “机涂料3遍”修改为“机涂料2遍”
3 | 第119项,轻钢龙骨隔墙钢架加固 | 取消此项
4 | 第135项,水泥砂浆找平层（厚20mm）防水保护层 | 取消此项
5 | 增加第167项，吊顶反向支撑（2395.57m2） | 1.吊筋高度大于1500mm,需增加反向支撑（L40*4热镀锌角钢) 2.间距:同吊顶的吊筋 3.其他:含螺栓等所有连接件
电气工程
6 | 第29项，轨道射灯12W,5000K（含轨道） | 一、项目特征描述“1.轨道射灯12W,5000K（含轨道）”改为 “1.轨道射灯3个，参数要求：12W,5000K；2.轨道3米长；” 二、单位“套”改为“组” 三、数量由“18”改为“6”
给排水工程
7 | 第21项，不锈钢水池（双槽） | 项目特征描述改为： 1.材质 不锈钢 2.规格、类型 3.组装形式 成套含配套水龙头、下水、存水弯及软管
8 | 第23项，洗手池残疾人扶手 | 取消此项

## 2、电气工程
分部分项工程报价清单
工程名称：科达高端高压柱塞泵和马达研发制造基地项目-研发楼装饰工程-电气工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 主材 | 施工及其他费 | 综合单价合计
1 | 30404017001 | 配电箱1AP | 1.名称 配电箱1AP1200*800 2.型号 按系统定制 详见系统图 3.规格 嵌墙安装 底部距地1.5m 4.无端子外部接线：6mm2及以下 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 30404017002 | 配电箱2AP | 1.名称 配电箱2AP1200*800 2.型号 按系统定制 详见系统图 3.规格 嵌墙安装 底部距地1.5m 4.无端子外部接线：6mm2及以下 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
3 | 30404017003 | 配电箱3AP | 1.名称 配电箱3AP1200*800 2.型号 按系统定制 详见系统图 3.规格 嵌墙安装 底部距地1.5m 4.无端子外部接线：6mm2及以下 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 30404017004 | 配电箱DHYS | 1.名称 配电箱DHYS1000*600 2.型号 按系统定制 详见系统图 3.规格 嵌墙安装 底部距地1.5m 4.无端子外部接线：6mm2及以下 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
5 | 30404017005 | 配电箱ZT | 1.名称 配电箱ZT1000*600 2.型号 按系统定制 详见系统图 3.规格 嵌墙安装 底部距地1.5m 4.无端子外部接线：6mm2及以下 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
6 | 30404017006 | 配电箱JF | 1.名称 配电箱JF800*600 2.型号 按系统定制 详见系统图 3.规格 嵌墙安装 底部距地1.5m 4.无端子外部接线：6mm2及以下 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
7 | 30411003001 | 电缆桥架200*100 | 1.型号、规格:200*100mm（含盖） 2.材质:镀锌钢制桥架 3.类型:槽式桥架 4.含封堵及收口 | m | 275.31 |  |  | 0 | 0
8 | 30411003002 | 电缆桥架300*100 | 1.型号、规格:电缆桥架300*100（含盖） 2.材质:防火型槽式桥架中间设防火隔板消防非消防分置两侧 3.类型:槽式桥架 4.含封堵及收口 | m | 13.03 |  |  | 0 | 0
9 | 30413001001 | 桥架支架吊筋铁构件 | 支架制作安装:全牙通丝吊杆8、角铁横档及按施工规范要求设置防晃支架 | kg | 209.87 |  |  | 0 | 0
10 | 30411001005 | 电气配管 JDG钢管DN16 | 1.名称:JDG钢管DN16 2.规格:Φ16mm内 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构配暗配 4.接线盒综合考虑 | m | 1156.73 |  |  | 0 | 0
11 | 30411001001 | 电气配管 JDG钢管DN20 | 1.名称:JDG钢管DN20 2.规格:Φ20mm内 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构配暗配4.接线盒综合考虑 | m | 4968.66 |  |  | 0 | 0
12 | 30411001002 | 电气配管JDG钢管DN25 | 1.名称:JDG钢管DN25 2.规格:Φ25mm内 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构配暗配4.接线盒综合考虑 | m | 394.97 |  |  | 0 | 0
13 | 30411001003 | 电气配管 JDG钢管DN32 | 1.名称:JDG钢管DN32 2.规格:Φ32mm内 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构配暗配4.接线盒综合考虑 | m | 18.81 |  |  | 0 | 0
14 | 30411001006 | 电气配管 钢管明敷DN50 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:DN50 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 4.含支架制作安装 5.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 6.接线盒综合考虑 | m | 33.51 |  |  | 0 | 0
15 | 30411001004 | 电气配管 金属软管DN20 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 L=0.5m(灯具，桌面插座用) | m | 512 |  |  | 0 | 0
16 | 30413001002 | 线管支架吊筋铁构件 | 支架制作安装:全牙通丝吊杆8 | kg | 1321.75 |  |  | 0 | 0
17 | 30413002001 | 凿（压）槽 | 配管刨沟DN20（含墙体开槽，修补） 测位、划线、刨沟、清理、填补。 | m | 402.7 |  |  | 0 | 0
18 | 30413002002 | 凿（压）槽 | 配管刨沟DN25（含墙体开槽，修补） 测位、划线、刨沟、清理、填补。 | m | 24 |  |  | 0 | 0
19 | 30408001002 | 铜芯电力电缆WDZ-YJY-4*150+1*70 | 1.型号:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*150+1*70 3.敷设方式:配管/桥架架敷设 | m | 18.03 |  |  | 0 | 0
20 | 30408001001 | 铜芯电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16 | 1.型号:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式:配管/桥架架敷设 | m | 252.93 |  |  | 0 | 0
21 | 30408001003 | 铜芯电力电缆WDZ-YJY-5*6 | 1.型号:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.敷设方式:配管/桥架架敷设 | m | 118.12 |  |  | 0 | 0
22 | 30408006001 | 电力电缆头（铜芯35mm2） | 1.电缆头制作、安装 铜芯35mm2 2.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 28 |  |  | 0 | 0
23 | 30408006003 | 电力电缆头（铜芯240mm2） | 1.电缆头制作、安装 铜芯240mm2 2.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0
24 | 30411004001 | 电气配线WDZ-BYJ-2.5 | 1.配线形式:管内穿线 动力配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 3.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 34663.18 |  |  | 0 | 0
25 | 30411004002 | 电气配线WDZ-BYJ-4 | 1.配线形式:管内穿线 动力配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 3.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 2474.43 |  |  | 0 | 0
26 | 30412004001 | 暗装筒灯12W,5000K | 1.暗装筒灯12W,5000K | 套 | 755 |  |  | 0 | 0
27 | 30412004002 | 明装筒灯12W,5000K | 1.明装筒灯12W,5000K | 套 | 125 |  |  | 0 | 0
28 | 30412004003 | 射灯12W,5000K | 1.射灯12W,5000K | 套 | 42 |  |  | 0 | 0
29 | 30412004012 | 轨道射灯12W,5000K（含轨道） | 1.轨道射灯3个，参数要求：12W,5000K； 2.轨道3米长； | 组 | 0 |  |  |  | 0
30 | 30412001001 | 吸顶灯32W，5000K | 1.吸顶灯32W，5000K | 套 | 12 |  |  | 0 | 0
31 | 30412004004 | 单头黑色吊灯20W,5000K,H2200 | 1.单头黑色吊灯20W,5000K,H2200 | 套 | 8 |  |  | 0 | 0
32 | 30412004005 | 禅意布艺吊灯35W,5000K,H2200 | 禅意布艺吊灯35W,5000K,H2200 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0
33 | 30412004006 | 暗藏LED灯带10W5000K | 1.名称：暗藏LED灯带10W5000K | m | 363.59 |  |  | 0 | 0
34 | 30412004009 | 成品铝槽灯10W3000K | 1.名称：成品铝槽灯10W3000K | m | 117.04 |  |  | 0 | 0
35 | 30412004010 | 100*1200长条灯24W3000KH2200 | 1.名称:100*1200长条灯24W3000KH2200 | 套 | 237 |  |  | 0 | 0
36 | 30412004011 | 200*5700长条灯 | 1.名称:200*5700长条灯 | 套 | 9 |  |  | 0 | 0
37 | 30404034001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格;250V 10A 3.底盒安装 4.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 8 |  |  | 0 | 0
38 | 30404034002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格;250V 10A 3.底盒安装 4.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 61 |  |  | 0 | 0
39 | 30404034003 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格;250V 10A | 个 | 31 |  |  | 0 | 0
40 | 30404034005 | 双联双控开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格;250V 10A 3.底盒安装 4.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 13 |  |  | 0 | 0
41 | 30404035001 | 带防水盖小厨房插座 | 1.名称:带防水盖小厨房插座 2.规格;250V 10A | 个 | 15 |  |  | 0 | 0
42 | 30404035004 | 五孔带防水盖烘手器插座 | 1.名称:五孔带防水盖烘手器插座 2.规格;250V 10A | 个 | 12 |  |  | 0 | 0
43 | 30404035002 | 五孔单相 暗插座 | 1.名称:单相二三孔暗装插座(安全型） 2.规格;250V 10A 3.底盒安装 4.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 603 |  |  | 0 | 0
44 | 30404035003 | 地面插座 | 1.名称:地面插座 2.规格;250V 10A 3.底盒安装 4.完成该项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 5 |  |  | 0 | 0
| 合计 | [7 empty] | 0
注： 1.综合包干单价已含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施项目费、其他项目费、规费、材料检验试验费等所有与该项目相关费用。

## 3、给排水工程
分部分项工程报价清单
工程名称：科达高端高压柱塞泵和马达研发制造基地项目-研发楼装饰工程-电气工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 主材 | 施工及其他费 | 综合单价合计
1 | 31001006001 | 室内塑料管给水管，DN15 | 1.安装部位（室内、室外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR管 4.型号、规格:DN15 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验、水冲洗、管道消毒、冲洗、钝化 7.含管件（除内外丝管件） | m | 228.65 |  |  | 0 | 0
2 | 31001006002 | 室内塑料管给水管，DN20 | 1.安装部位（室内、室外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR管 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验、水冲洗、管道消毒、冲洗、钝化 7.含管件（除内外丝管件） | m | 62.36 |  |  | 0 | 0
3 | 31001006003 | 室内塑料管给水管，DN25 | 1.安装部位（室内、室外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR管 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验、水冲洗、管道消毒、冲洗、钝化 7.含管件（除内外丝管件） | m | 161.24 |  |  | 0 | 0
4 | 31001006004 | 室内塑料管给水管，DN32 | 1.安装部位（室内、室外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR管 4.型号、规格:DN32 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验、水冲洗、管道消毒、冲洗、钝化 7.含管件（除内外丝管件） | m | 21.92 |  |  | 0 | 0
5 | 31001006005 | 室内塑料管给水管，DN40 | 1.安装部位（室内、室外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR管 4.型号、规格:DN40 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验、水冲洗、管道消毒、冲洗、钝化 7.含管件（除内外丝管件） | m | 4.5 |  |  | 0 | 0
6 | 31001006006 | 室内塑料管给水管，DN50 | 1.安装部位（室内、室外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR管 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验、水冲洗、管道消毒、冲洗、钝化 7.含管件（除内外丝管件） | m | 12.58 |  |  | 0 | 0
7 | 31001006007 | 室内塑料管给水管，DN65 | 1.安装部位（室内、室外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR管 4.型号、规格:DN65 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验、水冲洗、管道消毒、冲洗、钝化 7.含管件（除内外丝管件） | m | 27.13 |  |  | 0 | 0
8 | 31001006008 | 塑料排水管PVC-U-DN50 | 1.安装部位（室内、室外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U塑料管 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:粘接 | m | 185.05 |  |  | 0 | 0
9 | 31001006010 | 塑料排水管PVC-U-DN100 | 1.安装部位（室内、室外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U塑料管 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:粘接 | m | 179.75 |  |  | 0 | 0
10 | 31002001002 | 管道支架 | 1.管道支架制作安装，含除锈、刷漆 | kg | 262.23 |  |  | 0 | 0
11 | 30413002001 | 凿（压）槽DN15 | 配管刨沟DN15（含墙体开槽，修补） 测位、划线、刨沟、清理、填补。 | m | 163 |  |  | 0 | 0
12 | 30413002002 | 凿（压）槽DN25 | 配管刨沟DN25（含墙体开槽，修补） 测位、划线、刨沟、清理、填补。 | m | 115.2 |  |  | 0 | 0
13 | 31004003001 | 洗脸盆（台下式） | 1.材质 陶瓷 2.规格、类型台下式 3.组装形式 成套含配套水龙头、下水、存水弯及软管 | 组 | 24 |  |  | 0 | 0
14 | 31004003002 | 洗脸盆（立式） | 1.材质 陶瓷 2.规格、类型 立式 3.组装形式 成套含配套水龙头、下水、存水弯及软管 | 组 | 3 |  |  | 0 | 0
15 | 31004004001 | 拖把池 | 1.材质 陶瓷 2.规格、类型 3.组装形式 成套含水龙头 | 组 | 6 |  |  | 0 | 0
16 | 31004007001 | 感应式挂斗式小便器 | 1.材质 陶瓷 2.规格、类型 挂斗式 3.组装形式 成套含感应器 | 组 | 12 |  |  | 0 | 0
17 | 31004006001 | 坐式式连体大便器 | 1.材质 陶瓷 2.规格、类型 坐式式连体大便器 3.组装形式 成套 | 组 | 5 |  |  | 0 | 0
18 | 31004006002 | 瓷蹲式大便器自闭式冲洗DN25 | 1.材质 陶瓷 2.规格、类型 自闭式冲洗DN25 3.组装形式 成套 | 组 | 34 |  |  | 0 | 0
19 | 31004014001 | 地漏 DN50 | DN50不锈钢地漏安装，含试水确保正常使用 | 个 | 35 |  |  | 0 | 0
20 | 31004014002 | 地面扫除口 DN100 | 1.地面扫除口安装DN100 | 个 | 18 |  |  | 0 | 0
21 | 31004004002 | 不锈钢水池（双槽） | 1.材质 不锈钢 2.规格、类型 3.组装形式 成套含配套水龙头、下水、存水弯及软管 | 组 | 6 |  |  | 0 | 0
22 | 11505004001 | 马桶残疾人扶手 | 马桶残疾人扶手 | 组 | 3 |  |  | 0 | 0
23 | 11505004002 | 洗手池残疾人扶手 | 洗手池残疾人扶手 | 组 | 0 |  |  | 0 | 0
合 计 | [8 empty] | 0
注： 1.综合包干单价已含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施项目费、其他项目费、规费、材料检验试验费等所有与该项目相关费用。

## 4、瓷砖参考价
安徽科达液压基地办公楼装修项目瓷砖价格表
工程名称：科达高端高压柱塞泵和马达研发制造基地项目-研发楼装饰工程
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 规格 | 计量 单位 | 综合单价 | 铺贴位置 | 备注
1 | 全抛釉地砖 | 750*1500 | m2 | 83 |  | 含运费，含13%税费
2 | 哑光地面砖 | 600*600 | m2 | 48 | 卫生间地面 | 含运费，含13%税费
3 | 瓷片墙面砖 | 300*600 | m2 | 37.8 | 卫生间墙砖 | 含运费，含13%税费
4 | 全抛釉地砖 | 800*800 | m2 | 60 | 楼梯砖 | 含运费，含13%税费